| ЗАВДАННЯ 2 – ГЛАДКІ КАЛІБРИ | Студент |  | Груп а |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1 – За допомогою лівої кнопки миші встановіть поля допусків деталей та їх калібрів у правильне положення щодо нульової лінії відхилень (номінального розміру). Запишіть номінальний розмір, поля допусків деталей (отвори та валу) та граничні відхилення полів допусків ( ES , EI , es , ei ) на схемах у зелені рамочки. Запишіть параметри калібрів: H , Z , Y , Z 1 , Y 1 , H 1 , H P . Розрахуйте граничні розміри деталей та середні розміри калібрів та запишіть їх на схемах: для отвору D min , d ПРm , d ПРw , d НЕm = D max ; для валу d max , D ПРm , D ПРw , D НЕm = d min .

Границя зносу

ПР

НЕ-ПР

К-И

К-ПР

К-НЕ

Ø

H1=

H1/2 =

HP/2 =

HP =

Ø

Ø

Ø

Z1=

Y1=

es =

ei =

Границя

зносу

H/2 =

ПР

НЕ-ПР

ES =

Y =

H =

Ø

Ø

Ø

Z =

EI =

Ø

0

+

–

Ø

2 .2 – Розрахуйте та запишіть максимальні та мінімальні розміри калібрів. Запишіть параметри калібрів у таблиці: H , Z , Y , Z 1 , Y 1 , H 1 , H P . За необхідності виконайте округлення виконавчих розмірів за правилами та запишіть їх у формі основного валу для пробок та контркалібрів скоб та у формі основного отвору для скоб.

| Найменування калібру |  | Z Z 1 | H H 1 H P | Y Y 1 | Розміри калібрів |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | граничні |  | виконавчі (заокруглені) |
|  |  |  |  |  | максимальні | мінімальні |  |
| для отвору | ПР новий |  |  | - |  |  |  |
|  | ПР зношений | - | - |  | - |  | - |
|  | НЕ-ПР | - |  | - |  |  |  |
| для валу | ПР новий |  |  | - |  |  |  |
|  | ПР зношений | - | - |  |  | - | - |
|  | НЕ-ПР | - |  | - |  |  |  |
|  | К-ПР |  |  | - |  |  |  |
|  | К-І | - |  |  |  |  |  |
|  | К-НЕ | - |  | - |  |  |  |

Ra

Ø

Ø

Ø

НЕ-ПР

ПР

2.3 – На ескізах калібрів-пробок та калібрів-скоб запишіть виконавчі розміри. За таблицею П.4.1 Додатка 4 визначте допуски форми та запишіть їх у рамочки на ескізах у міліметрах. При виборі правильної колонки допусків зверніть увагу на кваліфікацію точності деталі та допуск калібру H або H 1 . За таблицею П.4.2 Додатка 4 визначте шорсткість робочих поверхонь калібрів та запишіть їх під знаками шорсткості на ескізах у мікрометрах.

НЕ-ПР

Ø

ПР

Ø

Ø